투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	공평도시유적전시관 일일근무상황 보고[’21. 11. 17.(수)〕

□ 직원 근무 현황[11. 17.(수)] : 11명(안내 2, 청소 3, 경비 1, 정비 2, 연구원 3)

연 가	병 가	공 가	특별휴가	교육
11.16 (최지연)	-	11.17 (최지연)	11.16~11.17 (이영림- 코로나19 대응 성과 우수)	-

○ 11.16(화) : 11명 (안내 2, 청소 3, 경비 1, 정비 2, 연구원 3)

□ 관람객 일일보고 현황[11. 16.(화)] :

78명(해설 4, 온라인예약 4/현장방문 0)

※ 위드코로나 1단계 시행 : 21.11.2 ~

□ 시설관리 현황[11. 16.(화)]

○ 공평도시유적전시관 일일 순찰결과  ※ 1시간 간격으로 순찰

- 오전 3회 (09시~12시), 오후 5회(13시~18시) : 이상 없음

구 분	내 용 및 점검확인	오전근무 *****	오후근무 *****
시 설 경 비 (11. 16.)	◇ 전시실 개·폐관(캡스 보안시스템 ON·OFF, 출입카드 관리)	이상없음	이상없음
	◇ 전시관 내·외부 순찰 및 CCTV 모니터링 - 순찰코스: 금선총도-'ㅁ'자집-VR-진단구-이문안길 작은집-시전거리 -전동골금길-도시유적아카이브-기획전시실-외부 입간판 - 출입문: 정문, A·B동 비상계단, 내부·금물 엘리베이터	이상없음	이상없음
	◇ 관람객 안전사고 예방 및 질서유지	이상없음	이상없음
	◇ 유물 진열상태 및 훼손여부 점검	이상없음	이상없음
시설정비 (11. 15.)	1. 통신 Swiching-hub 교체 및 네트웍장비 점검 - 사유: 기기노후 발열인한 성능저하, 송신단락으로 POE모뎀교체 - 위치: (통신실) 학예사무실 연결 인트라넷 구내선로 - 내용: 통신선로 재분배, 신규장비대체, 노후UTP케이블교체, 서버렉 발열제거 위치조정 2. 기획전시확장 시공작업 지원업무 - 업체 : 용아트 이석연 감독 외 2명
시설정비 (11. 16.)	1. 전기분전함 누전차단기 정기점검 (월간) - 대상: 배분전 판넬 MCCB 분기 ELB (LBI-A, LBI-AR, LBI-C, LBI-B, LE-BIB) - 내용: 분전함 과열상태확인, 배전연결단자풀림, 누전감지정상작동, 접지,이상기기조사 2. 기계설비 자재입고 : 씨티존 - 냉각탑 배관보호 부식방지제(20㎏×21통) 및 공조기 미듐필터(67EA) 입고 3. 기획전시확장 시공작업 지원업무 - 업체 : 용아트 이석연 감독 외 2명 4. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 100% 개방 가동!
특이사항	********* 7시 30분 “용아트” 1명, 특별전시 체험공간 및 포토존 설치 작업 9시 30분 “동원샘물” 1명, 생수납품(8통) 11시 00분 “NS 미디어” 1명, 전시관 영상장비 점검

○ 시설물 관리 및 안전점검

붙임 1. 근무일지(11. 16.) 1부.

2. 휴가원 2부.	끝.

주무관	송혜정		도시유적전시과장	11/17 김종은
협조자
시행	도시유적전시과-4053	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-2639	/전송	02-2133-1062	/	daya97@seoul.go.kr	/	부분공개(6)