“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	강북수계 도송수관로 누수 상수도시설물 긴급 누수복구 의뢰

1. 2021년 본부 『상수도시설물 순찰점검 계획』에 따라 강북수계 도송배수관로에 대한 합동점검결과 누수 상수도시설물(1건)에 대하여 아래와 같이 긴급 누수복구 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 정비대상 : 강북계열 도송수관로

나. 누수복구 내용

위 치	대 상	적출내용	비 고
남양주시 와부읍 도곡리 1122-8 (강변현대아파트 104동 앞)	배기변실 (2600/200)	변실내부 누수중으로 긴급 누수복구 요망

붙 임 : 위치도(사진).  1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김종필		원수관리과장	11/17 이종근
협조자
시행	원수관리과-2153	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682 강북통합취수장	/
전화	02)3146-5233	/전송	02)3146-2238	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	부분공개(5)