	구로소방서
수신	서울시도시기반시설본부 대표 귀하 (04520 서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동))
(경유)
제목	위험물취급소 완공검사신청 처리 결과 알림(금천***)

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물취급소 완공검사신청(설치허가)에 대하여 서류 검토 및 현장확인한 바, 위험물안전관리법령에 적합하여 다음과 같이 완공검사필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 설 치 자: ***********

나. 상 호 명: ***************

다. 위    치: ********************************

라. 내    용

구 분	완공검사 내용(설치허가)	허가번호 (완공검사번호)	교부일자
자가주유 취급소	자가주유취급소 설치 1. 제4류 1석유류 휘발유(200L) - 5,000L 1기(지정수량 25배) 2. 제4류 2석유류 경유(1,000L) - 15,000L 1기(지정수량15배)	31-7673-210426 (31-7673-211117)	2021. 11. 17.(수)

붙임  위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	김정훈		위험물안전팀장	강창권		예방과장	전결 11/17 김태돈
협조자
시행	예방과-25488	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과 위험물안전관리팀	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	kobe1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)