		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	*************
수용가명	***	민원신청일	***********
수용가주소	*****************************************************
신청인	***	신청인연락처	********** ********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	2000.08.16.	기물번호	***********
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역지변 철거 후 정상출수

끝.

주무관							임상현				현장민원과장					11/17 송정자
협조자
시행			현장민원과-14956										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		02-3146-3005							/전송			02-3146-5079					/	imsang9194@seoul.go.kr													/	부분공개(6)