문서번호	수도자재관리센터-21768
결재일자	2021. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		계량기관리팀장	소장
안종인		최성진	11/18 정임근
협조
	주무관		김진종

재질분석기 자체검사 결과보고

- 2021년 동파안전 수도계량기 구매(2차) -

2021.  11.

수도자재관리센터

재질분석기 자체검사 결과보고

- 2021년 동파안전 수도계량기 구매(2차) -

2021년 동파안전 수도계량기 구매(2차)와 관련하여 휴대용 금속 재질분석기를 활용한 자체 재질검사를 실시하고 결과를 보고드림

□ 건    명 : 2021년 동파안전 수도계량기 구매(2차)

□ ****************

□ *************************************

□ ********************

□ 검사수량 : 15mm 25개, 총 75회(3회/개)

□ *********************

※ 무연황동 재질기준 : 구리(Cu) 58%이상, 납(Pb) 0.25%이하

□ 공인기관 검사의뢰 시료 채취 : 2개

연번	기물번호	검사의뢰 항 목	재질검사 결과(%)		비 고
			구리	납
1	**************** ******	****	*****	****	***************
2	**************** ******	****	*****	****

※ 10개 시료 중 납 함량이 높은 2개 시료 채취

□ ***************************

□ ************************

□ *********************************

붙임 : 휴대용 금속재질분석 결과표 1부.  끝.