문서번호	시설관리과-19475
결재일자	2021. 11. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
김철수	권영안	11/18 이준호
협 조

단수계획 보고

(밸브정비 5번외 2개소)

2021. 11.

시설관리과

노후밸브 정비에 따른 단수 계획 검토 보고

“2021년 은평구 관내 상수도시설물 정비공사”과 관련 상수도 공사가 예정되어 있어 단수 계획을 검토 후 그 결과를 보고 드림

(지시번호: 밸브정비 5번, 19번, 26번)

【① 응암동 730-17, 밸브정비 5번】

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2021년 은평구 관내 상수도시설물 정비공사(장기계속)

❍ 일    시 : 2021. 11. 19.(금) 13:00~17:00

❍ 공사위치 : 은평구 응암동 730-17

❍ 공사개요 : ********************

□ 수계현황

❍ 급수수계 : *****

❍ 시설용량 : *******

❍ 표    고 : ************************

❍ 급수계통도 : ************************

□ 단수 추진계획

❍ 단수일시 : 2021. 11. 19.(금) 13:00~17:00

❍ 단수지역 : 응암동 730번지 일부지역

❍ 단수세대 : 약 6필지

❍ 관로제원 : *******************

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획(밸브 조절은 수계조절원이 실시)

- 관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 소화전, 관말 계량기를 이용 밸브 조절 전,후 충분한 퇴수 시행

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 통수후 주변 수질상태 모니터링

*	****** ****************************** ****************************** ****************************** ******************************* ******************************* * ****** *************************

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 보행안전 도우미 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

【② 응암동 696-11, 밸브정비 19번】

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2021년 은평구 관내 상수도시설물 정비공사(장기계속)

❍ 일    시 : 2021. 11. 19.(금) 13:00~17:00

❍ 공사위치 : 은평구 응암동 696-11

❍ 공사개요 : D=100mm(94년, 퇴수밸브) 노후밸브 교체

□ 수계현황

❍ 급수수계 : *****

❍ 시설용량 : *******

❍ 표    고 : ************************

❍ 급수계통도 : ************************

□ 단수 추진계획

❍ 단수일시 : 2021. 11. 19.(금) 13:00~17:00

❍ 단수지역 : 응암동 736, 701번지 일부지역

❍ 단수세대 : 약 23필지

❍ 관로제원 : *******************

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획(밸브 조절은 수계조절원이 실시)

- 관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 소화전, 관말 계량기를 이용 밸브 조절 전,후 충분한 퇴수 시행

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 통수후 주변 수질상태 모니터링

*	****** ******************************* ******************************* ** ****** *************************

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 보행안전 도우미 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

【③ 녹번동 98-43, 밸브정비 26번】

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2021년 은평구 관내 상수도시설물 정비공사(장기계속)

❍ 일    시 : 2021. 11. 19.(금) 09:00~14:00

❍ 공사위치 : 은평구 녹번동 98-43

❍ 공사개요 : D=100mm(94년, 퇴수밸브) 노후밸브 교체

□ 수계현황

❍ 급수수계 : *******

❍ 시설용량 : *******

❍ 표    고 : ************************

❍ 급수계통도 : *****************

□ 단수 추진계획

❍ 단수일시 : 2021. 11. 19.(금) 09:00~14:00

❍ 단수지역 : 녹번동 98, 104번지 일부지역

❍ 단수세대 : 약 14필지

❍ 관로제원 : *******************

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획(밸브 조절은 수계조절원이 실시)

- 관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 소화전, 관말 계량기를 이용 밸브 조절 전,후 충분한 퇴수 시행

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 통수후 주변 수질상태 모니터링

*	****** ****************************** ****************************** ******************************* ******************************* ***************************** ****************************** ******************************** ****** ************************

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 보행안전 도우미 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

붙  임 : 단수안내문 3부. 끝.