	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	(목동) 소방용수시설 고장 발생 보고

1. 관련 문서

가. 재난관리과-6321(2021. 10. 7.) ‘2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사 정비 계획 알림’

나. 목동119안전센터-4425(2021. 10. 27.) ‘2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고’

2. 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 중 고장 대상이 발생하였기에 다음과     같이 보고하니 조치하여 주시기 바랍니다.

◯  고장대상 : ********** 등 4개소

연번	용수번호	위 치	고장내용	발생일자
1	*******	목동중앙북로16길 27	몸통 스핀들 고착 회전불가	2021. 11. 10.
2	*******	목동중앙북로 107
3	*******	목동중앙북로 24길 36	몸통 스핀들 헛돔(잠금불량)	2021. 11. 11.
4	*******	목동중앙본로24길 5	몸통 스핀들 고착 회전불가	2021. 11. 12.

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 4부.(zip파일)  끝.

	목동119안전센터장
★담당자	박희석		2팀장	김규수		119안전센터장	11/18 김윤규
협조자
시행	목동119안전센터-4746	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		/전송	02)2644-4727	/		/	부분공개(6,7)