	양천소방서
수신자	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(목동)

1. 관련 문서

가. 재난관리과-6321(2021. 10. 7.) ‘2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사 정비 계획 알림’

나. 목동119안전센터-4425(2021. 10. 27.) ‘2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고’

2. 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 중 고장 대상이 발생하였기에 다음과     같이 보고하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 고장대상 : **********

나. 고장내용 : 몸통 스핀들 고착으로 회전불가

붙임 : 소방용수시설 고장발생 보고서 1부. 끝.

	목동119안전센터장
담당자	강훈		3팀장	代장봉진		119안전센터장	11/19 김윤규
협조자
시행	목동119안전센터-4771	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		/전송	02)2644-4727	/	k7211h@seoul.go.kr	/	부분공개(6)