염소용기 계근대장 (취수장 11.18)

결재	주무관	정수과장
	이용철	11/19 代이금재

2021년 11월18일                                                                      05차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0319	564	0314		701
2		3150	564	0627		543
3		0345	567	0633		538
4		0381	562	0625		538
5		0304	568	0365		562
6		0339	568	0635		538
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,393 kg	6병		3,420 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,880kg			3,480kg
	자체계근	8,990kg		3,500kg
용기무게		3,393kg			3,420kg
납품수량		5,487kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		87kg			80kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********