문서번호	시설보수과-4054
결재일자	2021. 11. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김승조	代신재현	조선행	11/22 황영일

2021년 지하시설물 정기점검 결과 보고

2021.11

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「지하안전관리에 관한 특별법에 따른」

2021년 지하시설물 정기점검 결과 보고

난지물재생센터에서 관리하는 차집시설물(박스,원형)을 1년에 1회 지하시설물의 침하여부를 확인하는 육안조사(11.1~11.12)를 실시하고 그에 대한 결과 보고임.

※ 관련근거 : 지하안전관리에 관한 특별법 제7조, 제10조

□ 점검대상

❍ 차집관로 : 58.000km(박스, 원형광 등)

- 한강본류 : 20.381km

- 지  천 : 37.619km

(불광천, 녹번천, 홍제천, 창릉천,백화사계곡, 진관천, 구기천, 향동천, 난지천)

□ 점검기간 : 2021. 11. 01 ~ 2021. 11. 12(점검일 10일간)

※ 지하안전관리에 관한 특별법에 의거하여 육안조사는 1년에 1회 실시하며,

공동조사는 5년에 1번 실시함을 원칙

□ 점검일정

❍ 하천별 점검일정

하천명	불광천	녹번천	홍제천	창릉천	백화사	진관천	구기천	향동천	한강
일 자	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.8	11.9	11.9	11.10~ 11.11

❍ 점검인력(총8명): 공무원4명(시설팀장외 3명), 기간제 근로자4명

- 점검인력을 2개조(반장 1, 조원 3명)로 편성하여 하천 좌, 우안 동시점검

□ 점검결과

- 금회 점검시 특이사항 없음

붙 임: 1. 검사조서 1부

2. 점검 사진대지 1부 . 끝.