	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물 주유취급소 변경허가신청 처리결과 통보(일신***)

1. 평소 소방행정발전에 협조하여 주심에 감사드리며 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서 관내 주유취급소 변경허가신청에 대한 처리내역을 다음과 같이 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 설 치 자: *********

나. 상 호 명: *****

다. 위    치: ************************

라. 내    용

대 상 명	변경내용(전기차충전소 구축 공사) ※ 기존 전기차 충전설비 노후화로 인한 신설교체	비고
일신주유소	분전반 200KW 1기 파워뱅크 200KW 1기 분리형 충전기 200KW 2기
	위험물 안전관리법 시행규칙 [별표13] 주유취급소의 위치 구조 설비의 기준 Ⅵ.건축물등의 구조 중 전기자동차용 충전설비 기준 확인

마. 변경 허가번호: ****************

바. 변경 허가일자: ************* 끝.

	구로소방서장
수신자	금천구청장(세무2과장),금천구청장(환경과장),한국소방안전원장
담당자	김정훈		위험물안전팀장	강창권		예방과장	전결 11/23 김태돈
협조자
시행	예방과-26037	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과 위험물안전관리팀	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	kobe1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)