복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	강창권	전결 11/23 김태돈

위험물 취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 11. 23.

보고자: 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 11. 23.(화) 14:00~15:00

건    명

위험물취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과 보고(일신***)

내용

1. 민원접수-7466(2021.11.18.)호「위험물취급소 변경허가신청서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상    호: *****

나. 설 치 자: *********

다. 설치장소: ***********************

라. 내     용

대 상 명	변경내용(전기차충전소 구축 공사) ※ 기존 전기차 충전설비 노후화로 인한 신설교체	비고
일신주유소	분전반 200KW 1기 파워뱅크 200KW 1기 분리형 충전기 200KW 2기
	위험물 안전관리법 시행규칙 [별표13] 주유취급소의 위치 구조 설비의 기준 Ⅵ.건축물등의 구조 중 전기자동차용 충전설비 기준 확인

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제6조 및 같은 법 시행규칙 제37조(주유취급소의기준) 규정에 적합하므로 변경허가신고 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  변경허가신청 현장확인 사진 1부.  끝.