문서번호	기전과-12156
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
★주무관	기전과장	서부도로사업소장
최진일	서수일	11/23 김영철

의주로지하차도외 5개소

CCTV 구매·설치사업 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11

기 전 과

의주로지하차도외 5개소

CCTV 구매·설치사업 완료 보고

2021.6.월 조달구매 계약된 「의주로지하차도외 5개소 CCTV 구매설치』사업

의 계약된 자재 납품.설치 및 선로·영상 조정 등 정보통신공사가 모두 완료하

고 보고함.

□ CCTV 구매개요

○ 사 업 명: 의주로지하차도외 5개소 CCTV 구매설치

○ 계약금액: 총 283,589,320원(품대 282,066,180원, 조달수수료 1,523,140원)

○ 계약사항

계약방법	구매품목	계약금액(원)	납품기한	계약상대자	설치완료
MAS2단계경쟁	스피드돔카메라 등 14개품목	206,170,280	2021.11.29.	와치캠	11.22.
단가계약(옵션)	정보통신공사 5종	20,420,900	2021.12.06.	와치캠	11.22
제3자단가계약	하드디스크드라이브 등 8개품목	55,475,000	2021.09.26.	두원전자통신	09.24.

□ CCTV 납품·설치 현황 : 총 27대

지하차도 명칭	설치대수	설치위치	지하차도 거리	비 고
계	27
의주로	2	출입구 2	70M	편도2차선
이태원	4	출입구 2, 차도 2	150M	왕복4차선
남산2호터널 입구	2	입구 1, 차도 1	100M	편도1차선
연희	2	출입구 2	70M	왕복4차선
신사	4	출입구 2, 차도 2	155M	왕복4차선
두무개다리	13	출입구2,차도10,기계실1	1064M	편도2차선

[ 지하차도 관제실 CCTV 표출 ]

□ 계약별 납품현황

○ 계약건명: 의주로지하차도외 5개소 CCTV 구매설치 (MAS-2단계)

- 납품일자: 2021.11.23.

품 명	규 격	수 량	금 액 (원)	설치위치
카메라받침대	벽부형	26	1,956,500	CCTV
네트워크시스템장비용랙	600×1800×750	1	552,503	두무개기계실
안내판	중형	14	1,996,596	출입구 등
서지방지장치	영상용	26	2,998,086	금속상자
서지방지장치	전원용	24	4,608,240	금속상자
광분배함	4C	26	1,319,864	금속상자
광섬유케이블어셈블리	SM-3	43	262,472	금속상자
전력케이블(난연)	F-CV 3C×6㎟	3132	12,233,592	지하차도
UTP케이블	4P	286	548,548	지하차도
LAP외피광케이블	SM 4C	3785	14,784,210	지하차도
1종금속제가요전선관	28mm, 비방수	7723	43,951,593	지하차도
풀박스	200×200×200	62	2,896,082	지하차도
스피드돔카메라	POE인젝터	26	97,812,000	지하차도
NVR 16H	모니터 포함	3	20,250,000	관제실,기계실
계			206,170,280

○ 계약건명: 의주로지하차도외 5개소 CCTV 옵션품목구매: 정보통신공사

- 납품일자: 2021.11.23.

품 명	규 격	수 량	금 액 (원)	비 고
정보통신공사	광케이블보통12코아접속	160	4,468,800
정보통신공사	광케이블 시험 및 측정	160	8,686,400
정보통신공사	선로시험	27	931,230
정보통신공사	송수신제어신호및영상레벨조정	27	3,370,950
정보통신공사	종합시험	27	2,963,520
계			20,420,900

○ 계약건명: 의주로지하차도외 5개소 CCTV 부속자재 구매: 제3자단가계약

- 납품일자: 2021.09.24. → 기 납품검사 완료

품 명	규 격	수 량	금 액 (원)	설치위치
하드디스크드라이브	6TB	9	6,048,000	NVR
금속상자	400×500×300	24	18,456,000	CCTV현장
네트워크스위치	8port	24	21,864,000	금속상자
네트워크스위치	24port	2	3,520,000	종합관제실
광송수신기	광송수신모튤	42	3,276,000	금속상자
송수신기및미디어컨버터	SFC2000-TL	1	469,000	종합관제실
전원공급장치	CPC-2008, 8CH	1	325,000	종합관제실
영상감시장치	뷸렛카메라	1	1,517,000	두무개 기계실
계		104	55,475,000

□ 처리계획

○ 의주로지하차도외 5개소 CCTV 구매설치 사업과 관련하여 주품목(MAS-2단계경쟁) 및 정보통신공사(옵션품목)로 구매한 건에 대하여

○ 계약상의 자재 규격과 수량이 일치하고 적정하게 설치되어 CCTV 영상표출에 이상이 없는 것으로 확인되어 물품검사(검수)를 완료하고 관리단속과로 통보하고자 함.

붙임 1) 납품계 2부 ,  2) 준공사진첩 1부. 끝.