	강북소방서
수신	************************************************
(경유)
제목	위험물주유취급소 변경허가 및 가사용승인 신청 처리 알림((주)ㅆㅇㅇㅅㅇㅌ)

1. 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 소유·관리하고 계시는 ********************************의 위험물주유취급소 변경허가 및 가사용승인 건에 대한 서류검토 결과, 「위험물안전관리법」 규정에 적합하게 설계되어 변경허가 처리함을 알려드리오니, 제출하신 구조설비 명세표와 위치·구조·설비 설계도면에 의거하여 적법하게 설치한 후 완공검사를 신청하시기 바랍니다.

3. 또한 다음과 같이 화재예방에 관한 당부사항을 안내하오니, 감독적 직위 자를 안전관리자로 지정하는 등 화재예방에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 화재예방에 관한 당부사항 -

○ 작업구역의 전기.가스.소방시설과 인명대피 시설의 정상작동 유지

○ 작업자에 대한 일일 화재예방 교육

○ 작업실시 전.후 용접작업 용구의 안전점검

○ 용접불티와 접촉할 위험이 있는 부분의 가연물질 제거 및 안전조치

○ 작업장 인근에 소화기, 기타 방화수 등 비치 등

붙  임 : 이의신청 및 부조리 예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	강북소방서장
★담당자	이훈식		위험물안전팀장	代이훈식		예방과장	11/23 권철수
협조자
시행	예방과-13633	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(6)