문서번호	시설보수과-9799
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장
이성남	11/23 代최성일

2021년 중랑물재생센터

하수처리 전기설비 정비공사 5차 작업완료 보고

2021. 11.

중랑물재생센터

[시설보수과]

2021년 중랑물재생센터 하수처리 전기설비 정비공사

5차 작업완료 보고

2021년 하수처리 전기설비 긴급정비공사에 대한 제5차 작업이 완료되어 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2021년 중랑물재생센터 하수처리 전기설비 정비공사 추진계획(시설보수과-318, ’21.1. 12.)

○ 2021년  하수처리 전기설비 정비공사 작업요청 5차(시설보수과-9133, ’21.11. 4.)

○ 5차 작업완료 보고서 제출(UNI-중랑-05, 2021.11.22.)

□ 사업개요

○ 공  사  명: ****************************

○ 계 약 기 간: 2021.2.3. ~ 12.31.

○ 계약금액: ************

○ 계 약 자: ****************

○ 작 업 기 간: 2021.11.8. ~ 11.25.

○ 완   료   일: 2021.11.22.

○ 작 업 내  용: 제5차 작업(*************************)

○ 소 요 예 산 : ***********

□ 제5차 작업완료 내역

연번	위 치	세부 작업내용	수량	단위	비고
1	3유입동	단상분전반 2면, 콘센트 10개설치	1	식
2	154↔2방류동	154↔2방류동 광케이블 1,200m 포설(4 코어)	1	식
3	구내식당	통신실↔구내식당 통신케이블 70m 포설	1	식
4	TMS실	TMS실 UPS 센서보드 설치(2대)	1	식

□ 조치계획

○ 제5차 작업지시가 완료되어 기성 준공코자 함.

붙 임  1. 5차 작업완료 공문 및 보고서 1부.

2. 5차 작업완료 내역서 1부.

3. 5차 작업사진 1부.

4. 5차 작업요청서 1부.  끝.