	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	홈페이지 접수민원 결과 보고(20211118)

1. 서울시 소방재난본부 홈페이지 민원접수(20211118)와 관련입니다.

2. 접수민원에 대한 조치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원대상 및 내용

1) 대  상: *****************************

2) 내  용: 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위 신고

나. 조치사항

1) 첨부하신 사진을 통하여 10층 비상구 앞에 박스등을 쌓아놓은 것을 확인하였습니다.

2) 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리) 제1항에 따라 위법여부를 복도 폭, 피난 방향(경로), 장애물의 종류(무게, 부피) 등을 종합적으로 고려하여 판단한바 쓰레기, 박스 등과 같이 즉시 이동이 가능한 일상생활용품을 단시간 쌓아두는 것은 소방시설법을 저촉되지 아니하며,

3) 연희브라운스톤 소방안전관리자(관리소장)를 통하여 10층 비상구를 확인하게 하고, 소유자를 통하여 박스를 정리하게 하였습니다.

4) 민원사항임을 감안하여, 소방안전관리자 및 박스 소유자에게  화재 등 재난발생시 원활히 사용할 수 있도록 피난시설을 항상 유지·관리 할 것을 행정지도 하였습니다.

3. 확인결과 조치사항

가. 본 민원사무 처리와 관련하여 알게 된 민원사항의 내용과 민원인 신상정보 등이 누설되어 민원인의 권익이 침해되지 않도록 유의할 것.

붙임 1. 홈페이지 민원내용(20211118) 1부.

2. 현장조치사진 1부.  끝.

★담당자	이재형		위험물안전팀장	류혜정		예방과장	11/23 강길구
협조자
시행	예방과-13738	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화	02-6981-5491	/전송	02-6981-5477	/		/	부분공개(6)