문서번호	설비부-16704
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박근형		문학준	11/23 김호성
협조

『율곡로(창경궁앞)도로구조개선 전기공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

2021. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

『율곡로(창경궁앞)도로구조개선 전기공사』

실정보고 사항에 대한 검토보고

『율곡로(창경궁앞)도로구조개선 전기공사』관련, 건설사업관리단으로부터 접수된 “율곡터널 상부 보행로 조성에 따른 전기공사 내역반영” 실정보고 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

*********************************************

**********************************************************

************************************************************

*********************

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	************	**	***********************	*************
		**	************************	***********

**************************************

2		관련근거

□ 율곡로 복원 관련 보행환경개선 추진 계획[도로계획과-7490('17.05.23.)]

□ 문화재청(창경궁관리사무소) 설비분야 협의완료('21.06.08.)]

□ 터널상부 관련 공사반영 업무협조 요청[토목부-19664('21.10.25.)]

□ 전기공사 실정보고에 사항에 대한 검토 보고[율곡감 제2021-375호('21.11.16.)]

□ 문화재청 협의결과에 대한 검토 보고[건일 제2021-2111호('21.11.23.)]

3		검토내용

□ 율곡터널 상부 보행로 조성에 따른 전기공사 내역반영

○ “율곡로(창경궁앞) 도로구조개선공사” 추진으로 복원된 율곡터널 상부 보행로 조성을 위한 조명등 및 문화재청 북신문 매표소 전기배관‧배선 등 설치 필요

□ 변경내용

○ 도급공사                                                  (단위 : 원)

****	****	****	****	****
*********				**********
*********	******	**	*	**********
************	******	***	*	**********
************	******	**	*	********
************	******	**	*	********
************	******	***	*	**********
************	******	***	*	***********
******	**************	**	*	********
******	**************	***	*	**********
******	***************	**	*	********
******	**********	**	*	********
******	***********	***	*	********
******	***********	***	*	**********
******	***********	***	*	**********
*******	*******	***	*	**********
*******	********	**	*	*******
*********	*********	**	**	**********
*********	*********	*	**	********
*******	******	*	*	******
****	***	*	**	*******
**********	**********	*	*	********
****************	***********	*	**	********
*******	****************	**	**	**********
*************	***********	**	**	**********
******	***********	*	**	********
***	***********	*	**	**********
*****	*******	*****	*	**********
*********	**	**	*	********
**********	********	*	***	********
*************	***************	**	*	********
**********	*********	*	***	********
*************	***************	**	*	*******
*************	*************	*	*	********
*********	***************	*	*	*******
******	*******	**	*	*******
********	*************	**	*	******
**********	*************	**	*	******
********	***********	*	*	*******
*****	*****	*	***	********

*****************************

***	**********	***
**** *****	****** ******************************** ******************************* ********************************************************* ********************************* ************************************* ******************* **************************************** *******************

******

품 명	규 격	수 량(개)			변경금액 (단위:천원)
		당 초	변 경	증‧감
****	*******	*	**	*******	***********
***	***	*	*	********	***********
*******					***********

****************

***********************************************************************************************************************************

***********

***	****	****	***
*	*********************	************************************************ ***************************	****
*	*****************	*******************************************	****

□ 건설사업관리인 검토의견

○ ************************************ ********************

○ ********************************** *************

4		보고자 의견

□ 건설사업관리기술인의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 승인하고, 공사에 필요한 관급자재는 계약부서(총무부)에 구매 의뢰하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 공문 각 1부.

2. 설계사 공문 1부.  끝.