문서번호	도로보수과-11050
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
김지효		정의현	11/23 代이이용
협 조
	주무관			이이용

2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사

작업지시 검토 보고(제4차 추가)

2021. 11.

서부도로사업소

(도로보수과)

2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사

작업지시 검토 보고(제4차 추가)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2021.03.26. ~ 2021.12.31.

○ 시 공 사 : ***********

○ 도 급 비 : ************

○ 공    종 : 과속방지턱 도색 52.5㎡, 경고등설치 2개소, 충격흡수시설 보수 7개소, 구조물세척 14,610㎡, 옹벽 표면보수 590㎡, 옹벽 단면보수 2㎡, 옹벽 균열보수 170m, 한남동 산 10-57 옹벽보수공 1식 등 기타

□ 보고내용

○ 충격흡수시설 보수 : 1개소

- 원인불상의 충격흡수시설 파손으로 정비(수색로)

○ 보행자방호울타리 설치 : 1개소

- 원인불상의 중앙버스정류장 보행자방호울타리 파손으로 정비(신촌로)

□ 사업예산 집행현황                            (단위 : 천원)

공사명	배정액	계약액 (도급)	기 집행액	금회집행액	비고 (집행잔액)
도로부속시설물 일상 유지보수공사(연간단가)	*******	*******	*******	*****	29,129

※ 예산배정액 : ******(유지보수 310, 보수보강 261)

□ 조치계획

○ 우리사업소과 계약체결하여 공사진행중인 2021년 도로부속시설물

일상유지보수 공사에 포함하여 공사시행 하고, 추후 설계변경 시 반영처리

○ 추가 작업지시(4차)

- 건    명 : 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사 작업지시

- 작업위치 : 수색로 등 2개소

- 작업기간 : 2021.11.04. ~ 2021.11.30.(변동 없음)

- 필요금액 : *******(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 공종 및 물량

연번	노선명	공 종	규 격	수 량	단위	비고
1	수색로	충격흡수시설보수	PCS1	1.0	개소
		안전시설비	-	50.0	㎡
2	성산로	보행자방호울타리 설치	1300*1720	3.4	m
		안전시설비	-	50.0	㎡

□ 향후계획

○ 2021.11.23. : 추가 작업지시 및 공사 시행

○ 2021.11.30. : 작업완료 및 결과 보고

붙임 : 1. 제4차 추가 작업지시 내역서 1부.

2. 제4차 추가 작업지시 현황사진 1부.  끝.