문서번호	총무과-16549
결재일자	2021. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영관리부장
윤호현		박재희	11/23 김영기
협조
	청사관리팀장		장태옥

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다 !”

본부 청사 냉매사용기기 점검 계획

2021. 11.

경영관리부

(총무과)

본부 청사 냉매사용기기 점검 계획

본부 청사 냉매사용기기(천장형냉난방기)의 철저한 유지관리로기후‧생태계 변화 물질인 냉매가스의 대기중 누출을 방지하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 서울시 냉매관리 기본지침(기후대기과-21915, 2018. 11. 22)

□ 기후대기과-7762(2020.6.5.) 시 소유시설 냉매관리 강화를 위한 관리계획 수립 및 자체점검

Ⅱ		추 진 계 획

□ 현 황

설치위치	용 도	설치대수	비 고
본 관	냉난방용	14	전산서버실 항온항습기 (전산정보과 관리)
	항온항습기	4
별 관	냉난방용	3

※ 우리 본부 청사 냉매사용기기는 법령상 관리대상이 아니지만 「서울시 냉매관리 기본 지침」에 따라 법적기준에 준하여 관리(가정용 에어컨 제외)

□ 추진 계획

○ 점검일정 : ’21. 11. 24~11. 25.

○ 점검방법 : 자체점검(담당자외 공무직 2명)

○ 점검장비 : 냉매가스누설 검지기

○ 점검내용

- 압축기, 배관, 팽창밸브 등을 포함한 냉매누출 우려가 있는 냉매사용 기기의   주요 구성품에 대하여 누출점검 실시

○ 문제 발견시 조치

- 냉매누출이 확인된 경우 즉시 조치 및 전문업체를 통한 신속한 정밀 점검 ‧보수

- 냉매사용기기 유지보수를 위해 냉매를 회수하는 경우 냉매회수업 등록    업체를 통해 회수 조치

○ 냉매 관리기록․보존

- 냉매사용기기 점검, 보수, 회수, 폐기시 냉매관리기록부 작성

Ⅲ		행 정 사 항

○ 냉매 관리기록․보존

- 냉매사용기기 점검, 보수, 회수, 폐기시 냉매관리기록부 작성

별첨 : 1. 냉매사용기기 현황 1부.

2. 서울시 냉매관리 기본지침 1부.  끝.