<별지 제88호 서식>

물품검수조서[수질분석기(T-N,T-P)]

문서번호	운영과-2392
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	주무관	운영과장
	윤혜선	장인환	11/24 김봉철

계 약 건 명			수질분석기(T-N,T-P)
납 품 자			상 호			***********					성 명		***
계 약 금 액			금일천오백만원정 (\15,000,000)						기성금액	-
금회납품금액			금일천오백만원정 (\15,000,000)						잔여금액	-
계약체결년월일			2021년 08월 12일
납 품 기 한			2021년 11월 15일
납 품 년 월 일			2021년 11월 15일
검사(수)년월일			2021년 11월 22일
검사(수) 장 소			실험실(기기분석실)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ) , 아니오( ), 해당없음(○ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상(등록 , 미등록)											물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.														물 품 출 납 원
붙임 검수사진 1부. 2021년 11월 일
														분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터			운영과			공업6		성명	차용진	차용진		장인환
	검수자	난지물재생센터			운영과			기계 운영7		성명	안기엽	안기엽

(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	수질분석기(T-N,T-P) 1) On-line Autoclave digestion system 2) Air compressor with gage 3) Data evaluation system - Fully Korean version Software 4) Accessories for TN-TP	set	15,000,000	1 1 1 1	-	1 1 1 1	운영과
	이하여백

끝.