고압가스 수불부(11/22)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	11/24 김경진
협 조
	주무관		심창우

문서번호 :	정수과-7910

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						4,789
11.01		0	0	622	5,400	0	0	271	271	9,918
11.02		0	0	622		0	0	281	281	9,637
11.03		0	0	622		0	0	288	288	9,349
11.04		0	0	622		0	0	274	274	9,075
11.05		0	0	622		0	0	274	274	8,801
11.06		0	0	622		0	0	275	275	8,526
11.07		0	0	622		0	0	283	283	8,243
11.08		0	0	622		0	0	287	287	7,956
11.09		0	0	622		0	0	265	265	7,691
11.10		0	0	622		0	0	274	274	7,417
11.11		0	0	622		0	0	291	291	7,126
11.12		0	0	622	5,400	0	0	276	276	12,250
11.13		0	0	622		0	0	268	268	11,982
11.14		0	0	622		0	0	241	241	11,741
11.15		0	0	622		0	0	272	272	11,469
11.16		0	0	622		0	0	253	253	11,216
11.17		0	0	622		0	0	260	260	10,956
11.18		0	0	622		0	0	256	256	10,700
11.19		0	0	622		0	0	260	260	10,440
11.20		0	0	622		0	0	261	261	10,179
11.21		0	0	622		0	0	247	247	9,932
11.22		0	0	622		0	0	257	257	9,675
11.23			0	622					0	9,675
11.24			0	622					0	9,675
11.25			0	622					0	9,675
11.26			0	622					0	9,675
11.27			0	622					0	9,675
11.28			0	622					0	9,675
11.29			0	622					0	9,675
11.30			0	622					0	9,675
11.31			0	622					0	9,675
합계	0	0	0		10,800	0	0	5,914	5,914

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					47,467			24,129
11.01		0	1,416	1,416	46,051	18,330	4,045	38,414
11.02		0	1,281	1,281	44,770		3,674	34,740
11.03		0	959	959	43,811	18,430	3,094	50,076
11.04		0	590	590	43,221		4,212	45,864
11.05		0	589	589	42,632		5,522	40,342
11.06		0	585	585	42,047		5,380	34,962
11.07		0	586	586	41,461		4,148	30,814
11.08		0	585	585	40,876		3,868	26,946
11.09		0	375	375	40,501	18,150	3,160	41,936
11.10		0	150	150	40,351		3,567	38,369
11.11		0	0	0	40,351		3,123	35,246
11.12		0	0	0	40,351		2,953	32,293
11.13		0	114	114	40,237		2,879	29,414
11.14		0	895	895	39,342		2,748	26,666
11.15		0	1,275	1,275	38,067		3,016	23,650
11.16		0	1,230	1,230	36,837	18,440	2,659	39,431
11.17		0	1,333	1,333	35,504		2,939	36,492
11.18		0	618	618	34,886		2,952	33,540
11.19		0	214	214	34,672		3,041	30,499
11.20		0	214	214	34,458		2,922	27,577
11.21		0	213	213	34,245		2,860	24,717
11.22		0	221	221	34,024	16,480	2,890	38,307
11.23				0	34,024			38,307
11.24				0	34,024			38,307
11.25				0	34,024			38,307
11.26				0	34,024			38,307
11.27				0	34,024			38,307
11.28				0	34,024			38,307
11.29				0	34,024			38,307
11.30				0	34,024			38,307
11.31				0	34,024			38,307
합계	0	0	13,443	13,443		89,830	75,652