	구로소방서
수신	오류고등학교장
(경유)
제목	오류고등학교 급식실 증축 신청에 따른 소방 협의 통보(오류고등학교, 궁동 110-1 외 4필지)

1. 오류고등학교-******************호 관련입니다.

2. 위 호와 관련 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토 결과 소방관계법규에 적합하다고 판단되어 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 제7조 제4항 규정에 의거 다음과 같이 동의 통보합니다.

가. 대지위치: ******************

나. 건 축 주: *********

다. 건축규모: *********************************************

라. 공사종별: **

마. 용    도: ******
사. 소방시설: *******************************************             *****************************

3. 협조사항

가. 소방차 진입도로 및 소방활동 공간 확보

나. 건축공사 전 임시소방시설 설치

다. 소방시설 공사 착공신고 대상임

라. 사용승인 시 처리 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 용접 등 공사장 화재안전수칙 1부.

3. 안내문 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	장동열		예방팀장	이해영		예방과장	전결 11/24 代이해영
협조자
시행	예방과-26044	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 2층 예방과 (고척동)	/
전화	02-6981-6272	/전송	02-2619-3102	/	*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)