문서번호	수질과-10462
결재일자	2021. 11. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
강지선		서한호	11/24 서대훈
협조

제14차 수돗물평가위원회 회의결과

2021. 11.

상수도사업본부

(생 산 부)

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ’21. 11. 23.(화), 14:00~15:00

- 장    소 : 화상회의실

○ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : *********************************

○ 회의안건

- ’21년 11월 수질검사 평가 및 공표

- 수평위 수질검사 관련 논의

- ’22년 수돗물평가위원회 수질검사 공인분석기관 선정 진행 보고

- ’22년 수돗물평가위원회 수질검사 채수 참관 관련

- ’21년 12월 정례회의 개최 관련 논의

- ’21년 12월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2021년 11월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2021. 11. 2.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

→ 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사 결과 송부

○ 토의사항

1. 수질검사결과

-**************************************************************************************************************

- 일반세균 단위 중 CFU에 s가 붙지 않는지?

☞ 공정시험기준의 단위에는 s가 붙지 않음

2. ’22년 수돗물평가위원회 수질검사 공인분석기관 선정 진행 보고

- 수평위 수질검사기관 선정에 차질없이 준비하길 바람

3. 2021년 12월 채수일정 및 주관의원 선정

- 채수일자 : 2021. 12.7.(화) 09:00 ~ 18:00

- 채수 주관위원 : *********

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원․정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

4. 2021년 12월 15차 회의일자/장소

- 일 자 : 2021. 12. 21.(화) 16시

- 장 소 : 본부4층 회의실

- 안 건 : ’21년 12월 수질검사 평가 및 공표 등

다. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 120만원

- 참석수당 : 15만원(1시간 이상)×8명=120만원

붙임 1. 참석명부(11월) 1부.  끝.