염소용기 계근대장 (취수장 11.23)

결재	주무관	정수과장
	이용철	11/24 김경진

2021년 11월23일                                                                      07차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0633	538	0622		542
2		0314	701	0380		561
3		0627	543	3110		564
4		0625	538	0371		560
5		0365	562	0302		564
6		0342	561	0317		565
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,443 kg	6병		3,356 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,940kg			3,430kg
	자체계근	9,060kg		3,450kg
용기무게		3,443kg			3,356kg
납품수량		5,497kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		97kg			94kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********