	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 소방용수시설 불량맨홀 정비에 따른 현장확인 검수및 공설소화전 편입 완료 보고

1. 재난관리과-6331(2021.11.23.)호 “2021년 소방용수시설 불량맨홀 정비에 따른 현장확인 검수 계획(알림)”

2. 재난관리과-6331(2021-11.23)호 “무적 소방용수시설의 공설 소화전 편입 알림”

위와 관련하여 검수 및 편입이 완료되었음을 보고 합니다.

가. 검수일시 : 2021. 11. 24.(수)

나. 대    상 : 지하식 소화전 4129호 4646호 2개소

다. 검 수 자 : 1팀(이상근외 3명)

라. 내    용 : 지하식 소화전2개소 맨홀검수 한바 이상없음(양호)

4646호 신규편입소화전 행정정보시스템 입력완료.

붙임  1. 2021년 불량맨홀 정비 현황 및 검수결과(중화) 1부.

2. 신규 소화전 입력 결과(중화)위치도 및 사진 1부. 끝.

	중화119안전센터장
담당자	정세원		1팀장	이상근		119안전센터장	11/24 이경석
협조자
시행	중화119안전센터-5034	(		)	접수		(		)
우	02102	서울특별시 중랑구 동일로 783 중화119안전센터	/
전화	02-6981-8982	/전송	02-2207-0119	/	gozip119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)