문서번호	정수시설과-6355
결재일자	2021. 11. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	11/22 유통희
협 조
	아리수박물관팀장			봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 11. 15. ~ 11. 19. (5일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
11. 15(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
11. 16(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
11. 17(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
11. 18(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
11. 19(금)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 영상관 프로젝터 작동상태 점검

❍ 점검일자 : 2021. 11. 15

❍ 점검내용 : 프로젝터 전원 및 작동상태 점검

❍ 점검결과 : LAMP REPLACE 표시등이 표출됨

❍ 조치계획 : 램프 교체 예정

□ 무인경비시스템  월간 점검

❍ 점검일자 : 2021. 11. 15

❍ 점검내용 : 무인경비시스템 전원 및 감지기 작동상태 점검

❍ 점검업체 : 911무인경비시스템(용역업체)

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부)

□ 방부목데크 교체

❍ 작업일자 : 2021. 11. 17

❍ 작업내용 : 노후 및 훼손된 방부목데크 교체

□ 영상관 프로젝터 램프 교체

❍ 교체일자 : 2021. 11. 18

❍ 교체내용 : 프로젝터 램프 2개 교체

□ 자동심장충격기 배터리 및 패드 카트리지 교체

❍ 교체일자 : 2021. 11. 18

❍ 유효기간 : 2023. 11. 30

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021. 11. 16 ~ 11. 19

붙임     1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 무인경비시스템 점검 결과 보고서.   끝