문서번호	시설과-7039
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
이승준	윤상섭	임종훈	11/25 이용우
협 조
	공원운영과장		류기혁
	주무관		박은비

2022년 서부공원녹지사업소 소방계획

2021. 11.

서부공원녹지사업소

(시설과)

2022년 서부공원녹지사업소 소방계획

우리사업소 소방안전관리업무에 대하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써 화재예방 및 초기대응에 만전을 기하여 화재로부터 인명과 재산을 보호하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍「소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조 (특정소방대상물의 소방안전관리), 제24조 (공공기관의 소방안전관리)

❍「공공기관의 소방안전관리에 관한규정」

Ⅱ		시설현황

❍ 시 설 명: 서울특별시서부공원녹지사업소

❍ 위    치: 서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 (성산동)

❍ 등    급: 2급 공공기관

❍ 규    모: ********* (지하1층, 지상2층)

❍ 주 용 도: 사무실

❍ 소방설비: 소화설비, 경보설비, 피난설비 등 (#붙임1 참조)

❍ 신 축 일: 2002년

Ⅲ		추진계획

□ 소방안전관리자 선임

구 분	직급	이름	선임일자
*******	**** ********	***	************

❍ 주요업무

- 소방계획 수립, 자위소방대 조직 편성

- 소화, 통보, 피난 등의 훈련 및 교육

- 소방시설 및 그 밖의 소방관련 시설 유지관리 및 문제점 도출시 시정요구

- 화기취급 지도 감독 등

□ 화기책임자 지정운영

❍ 대상 및 책임자: 붙임2 “화기책임자” 참조

❍ 주요업무

- 해당지역 화재예방 및 안전점검

- 소방교육 및 훈련시 부서 내 직원 참여토록 적극 협조

- 기타 소방안전관리자를 대행하여 해당지역 소방안전 전반에 관한 사항과 화기취급 지도 감독 등

□ 화재 진압 체계 및 방법

❍ 기본체계

화재발생시 비상연락체계(첨부) 가동 및 초기 진압

초기진압 실패시 기 편성된 자위소방대 조직에 따라 화재진압

자위소방대는 소방차 출동시 진입로 확보 및 소방시설 신속 지원

주말 및 야간에는 당직사령 지휘아래 신속히 초기 진압

❍ 자위소방대 편성 및 운영

주간(근무시간)

· 편성대상: 전 직원

· 편성내역: 4개반 운영

대     장

소  장

(총원 : 49명)

□

부 대 장

(소방안전관리자)

시설과장

□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

지휘반		진압반		구조 ․ 구급반		대피유도반
공원운영과장		기전시설팀장		환경보전과장		공원여가과장

지휘팀		훈련팀		경보팀		소화팀		급수팀		구조 (1층)		구조 (2층)		구급팀		대피 (1층)		대피 (2층)		후송팀
김극남 이현준 강필중황한범 4명		이승준 차준원 홍용현 서효경 4명		양근대 박현주 김인숙 민진우 4명		고봉채 민운기 유동우 박은비 4명		송석주 하태일 정하준 전정표 4명		이규하 진덕성 강승우 김종찬 4명		이인석 권기춘 홍우진 한상훈 4명		천영자 김호영 김보민 임정섭 4명		신승근 원종묵 정종광 정미숙 4명		정원걸 김동출 윤용구 유하현 4명		양마란 한소진 엄유석 3명

※ 휴일, 야간근무시 당직사령 총괄하에 부서별 근무자가 역할을 수행

※ 인사발령으로 전입, 전출시 전임자 역할 수행

반별 임무

반 별	임 무
지휘반	○ 훈련계획 수립․시행 ○ 119신고, 건물 내 화재발생 통보 ○ 관계기관 및 관계자에게 통보연락
진압반	○ 소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압
구조․구급반	○ 부상자 응급조치 ○ 병원 긴급후송
대피유도반	○ 건물 내 거주자를 대피유도 ○ 방화문 폐쇄, 가스 등 위험물질 제거 ○ 중요물품 안전한 장소로 이동

Ⅳ		화재예방

□ 소방훈련

○ 관련근거:「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제14조

○ 훈련내용

훈련구분	훈련횟수	훈련시기	훈 련 내 용
합동훈련	년1회	하반기	화재발생시 행동요령, 소화설비 사용법 등 (성산119안전센터와 합동훈련)
자체훈련	년1회	상반기	화재발생시 행동요령, 소화설비 사용법 등

□ 자체점검

○ 관련근거:「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조

○ 점검내용

점검종류	점검횟수	점검시기	점 검 내 용
작동기능 점 검	년1회	12월	소방시설을 인위적으로 조작하여 정상 작동 여부 점검
종합정밀 점 검	년1회	6월	소방시설의 작동기능점검을 포함하여 설비별 화재안전기준에 적합한지 점검
외관점검	월1회	매월	점검서식에 의거 외관 및 기능점검

- 자체점검을 실시한 경우에는 점검결과를 2년간 자체보관

- 종합정밀점검, 작동기능점검을 실시한후 관할소방관서에 신고

소방관리 업무대행

○ 관련근거:「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조

○ 대행기간: 2022. 1. 1~ 2022. 12. 31(1년간)

○ 대행업체: ********************

○ 대행업무: 소방안전관리자 대행업무 및 소방시설 유지․안전관리

화재예방을 위한 준수사항 실천

○ 방화 순찰

- 순찰대상: 화재발생 및 위험이 예상되는 청사 내 구역

- 순찰코스: 지하층 → 1층 → 2층 → 옥상

- 순찰요령: 매일 1회이상 순찰하고 특이사항 발견 즉시 시정 또는 보고하여 완전 조치토록 하며, 당직일지에 기록․유지관리

○ 평소 비상대피 통로확인, 유사시 탈출에 지장 없도록 숙지

○ 소화기 정위치 및 충약 여부 등 유지관리철저(충약․배치․관리 ⇒ 시설과)

○ 화기사용 제한

- 전기히터, 석유난로 등 개인 보조 난방기구 사용 원칙적 제한

- 화기사용 승인시 사용목적, 방법 등 면밀히 검토하여 위험하다고 인정 되는 경우에는 그 화기 사용을 제한

○ 기타 준수요구 사항

- 실내에서 휴대용 가스레인지와 전열기 등 사용 금지

- 최종 퇴청 자는 반드시 전등 소등과 모든 전원 차단

- 비상출입구, 소화전, 환풍시설 등에 물건 적치 금지

- 실내에 가연성 물질(가스, 유류, 페인트 등) 적치 금지

- 임의 전기배선 및 대용량 장비 무단 사용 금지

○ 통제구역 지정․운영: 관계자외 출입 금지

- 지정대상: 전기실, 기계실 등 중요시설

지 정 구 분	구 역 명 칭	통제 및 제한경고 내용
통 제 구 역	변전실	특고압위험 “관계자외 출입금지”
	기계실	통제구역 “관계자외 출입금지”
	중앙감시실	통제구역 “관계자외 출입금지”
제 한 구 역	방송실	관계자외 출입금지

화재발생시: 붙임3 □화재발생시 행동요령□참조

Ⅴ		기 타 사 항

❍ 본 계획은 우리사업소 소방안전관리 업무 전반에 관한 사항이므로 전직원은 본 내용을 숙지하고 필히 이행하여야 함.

❍ 부서별 화기책임자는 사무실(부속실포함)내에서 화기, 전열기 등의 사용제한에 대한 필요한 조치를 취하여야 함.

❍ 특히 소방안전관리자는 화재의 위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 일시폐쇄, 단전 등 화재를 미연에 방지할 수 있는 적절한 조치를 취하여야 함.

붙임  1. 소방시설 현황 1부.

2. 화기책임자 1부.

3. 화재발생시 행동요령 1부.  끝.