너도 나도 건강한 성북소방서
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과보고(제출)[장위]

1. 관련 근거

가. 재난관리과-6198(2021.10.7.)호「2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림」

나. 장위119안전센터-3737(2021.10.8.)호「2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획보고(제출)[장위]」

2. 장위119안전센터「2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과」를 다음과 같이 보고(제출)합니다.

가. 점검대상: 공설 651개소 [지상식 185, 지하식 464, ※비상소화장치 40〕

-> 대상 추가: 4개소(급수탑 1, 저수조 1, 지상식 소화전 2) ※ 기존 647개소(지상식 183, 지하식 464)

나. 점검인원: 각 진압팀

다. 점검결과: 신규 고장발생 9건 등【붙임4】참조

※ 의용소방대원과 합동조사 시 자체 사전교육 실시함(안전사고, 코로나19 방역수칙 등)

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과(장위) 1부.

2. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황(장위) 1부.

3. 정차금지지대 및 태양광 조명블럭 현황(장위) 1부.

4. 고장발생보고 1부.  끝.

	장위119안전센터장
담당자	김성인		진압3팀장	김유석		119안전센터장	11/25 권계헌
협조자
시행	장위119안전센터-4300	(		)	접수		(		)
우	02778	서울특별시 성북구 한천로 640 장위119안전센터 (장위동)	/	www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-913-0119	/전송	02-913-0119	/		/	부분공개(6)