문서번호	시설과-7062
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
이승준	윤상섭	11/25 임종훈
협 조

하늘공원 풍력발전기 고정사다리 폐쇄 계획

2021. 11.

서부공원녹지사업소

(시설과)

하늘공원 풍력발전기 고정사다리 폐쇄 계획

하늘공원 풍력발전기 점검용 고정식 사다리 폐쇄 계획을 보고 드림.

□ 시설현황

시설물명	용도	높이	수량	설치년도	위치
풍력발전기 고정식사다리	풍력발전기 점검용	20m	5대	2002	하늘공원 풍력발전기

□ 문제점

○ 풍력발전기 점검용 사다리는 현재 하단부 일부(약1.5m)가 철거된 상태로 사용이 불가한 상태이나, 타 현장에서 사다리 추락사고가 발생하는 등 안전조치를 강화할 필요성이 대두됨.

※ 현재 풍력발전기 점검은 중장비를 이용하여 실시하고 있음.

○ 현황사진

풍력발전기 점검용 사다리

□ 보고자의견

○ 풍력발전기 점검용 사다리의 전체를 철거하여야 하나, 철거작업 시 절단작업 등 위험요소가 있어 철거가능한 부분(약 6m)까지 고소작업차를 활용하여 철거하는 것이 타당함.

□ 조치계획

○ 건    명: 하늘공원 풍력발전기 고정식사다리 철거

○ 정비내역: 고정식사다리 1단(6m) 제거 X 5대

○ 정비방법: 견적비교 후 저렴한 업체에서 정비

○ 소요금액: 금2,500,000원(금이백오십만원)

○ 집행방법: 일상경비 지출

○ 예산과목: 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경 생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 산하공원 유지관리, 일반운영비, 사무관리비  끝.