문서번호	시설보수과-9839
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
이성남		11/25 代최성일
협 조

2021년 중랑물재생센터

감시제어시스템 유지관리용역 3차 작업완료 보고

2021. 11.

중랑물재생센터

[시설보수과]

2021년 중랑물재생센터 감시제어시스템 유지관리용역

3차 작업완료 보고

2021년 감시제어시스템에 대한 제3차 작업요청이 완료되어 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 2021년 중랑물재생센터 감시제어시스템 유지관리용역 추진계획********************

○ 2021년  감시제어시스템 유지관리용역 작업요청 3차************************

○ 3차 작업완료 보고서 제출(ILYA-2101-09-04, 2021.11.24.)

□ 제3차 작업개요

○ 용 역 명: **********************************

○ 계 약 기 간: 2021.3.1. ~ 12.31.

○ 계약금액: ***********

○ 계 약 자: **********************

○ 작 업 기 간: 2021.11.15. ~ 11.26.

○ 완   료   일: 2021.11.24.

○ 작 업 내  용: ************************

○ 소 요 예 산 : **********

□ 제3차 작업완료 내역

연번	위 치	세부 작업내용	수량	단위	비고
1	3처리장 용수공급동	3처리장 용수공급동 PLC 이더넷 카드 1대 교체	1	대
2	3처리장 C계열 종침	3처리장 C계열 종침 스위치허브(광컨버터)1대 교체	1	대
3	농축기동	농축기동 음폐수 이송펌프 제어반 PLC AI카드 1대 교체	1	대
4	농축기동	농축기동 제어실 Workstation 1대 교체	1	대

□ 조치계획

○ 제3차 작업지시가 완료되어 금회 작업을 종료코자 함.

붙 임: 1. 3차 작업완료 공문 및 보고서 1부.

2. 3차 작업완료 내역서 1부.

3. 3차 작업사진 1부.

4. 3차 작업요청서 1부.  끝.