“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	상수도 고장밸브 정비 의뢰(성동구 용답동)

우리과에서 시행하는 「천호대로 장기사용 송배수관 정비공사」와 관련하여 공사구간 주변 제수밸브를 조사한 결과 성동구 용답동에 위치한 제수밸브가 고장밸브로 확인되어 아래와 같이 밸브정비의뢰 합니다.

○ 밸브 정비 대상

연번	GIS 시설물번호 (제수밸브)	밸브속성	비고
1	56422107	2006/닥타일/900	밸브고장 (밸브작동불능, 밸브실 재정비 필요)

붙 임  보고서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이혜진		시설운영팀장	김대용		시설관리과장	11/25 代김대용
협조자
시행	시설관리과-28141	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	02-3146-2817	/전송	02)3146-2839	/	royal0128@seoul.go.kr	/	부분공개(5)