문서번호	자원순환과-16954
결재일자	2021. 11. 26.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		재활용기획팀장	자원순환과장
배은하		최동철	11/26 정미선
협조

2021년 서울새활용플라자

동절기 대비 시설물 특별 안전점검 결과 보고

2021. 11.

기후환경본부

(자원순환과)

2021년 서울새활용플라자

동절기 대비 특별 시설물 안전점검 결과 보고

한파, 폭설, 난방기 화재 등으로 발생하는 겨울철 각종 재해 및 안전사고 예방을 위해 서울새활용플라자의 시설물을 점검하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

○ 2021년 겨울철 종합대책 수립계획 알림(기획담당관-18332호, ‘21.10.6.)

○ 2021년 서울새활용플라자 동절기 대비 특별 안전점검 계획

(새활용시설팀-3364.‘21.11.17.)

□ 추진 내용

○ 점검기간 : 2021. 11. 12.(금) ~ 11. 24.(목)

○ 점 검 자 : 5명(수탁업체 시설팀 1명, 용역업체 4명)

○ 점검방법 : 안전점검 체크리스트에 의한 분야별 점검

○ 점검내용

- 건축 : 커튼월, 유리 크랙, 주차장 내, 외벽, 트랜치, 크랙 점검 등

- 전기 : 옥외 설비, 태양광 패널, 외부 판넬, 절연, 누전 점검 등

- 소방 : 옥내외 소화전, 스프링클러, 프리액션벨브 등 배관 보온 등

- 기계 : 기계실, 각종 밸프, 펌프, 공조기, 배수관, 토출관 점검 등

- 승강기 : 기계실 분전함, 권상기, 로프, 브레이크 등

- 조경  : 월동 녹화마대, 수목지지대, 화단, 가로수 수목 생육 점검 등

□ 점검 결과 및 조치사항

○ 점검대상별 점검 및 조치 내역

※ 분야별 점검 상세내역은 붙임3(분야별 안전점검 체크리스트) 참조

점 검 분 야	점검건수	이상건수	조치건수	조치예정	비고
건 축	14	0	0	0
전 기	13	0	0	0
소 방	9	0	0	0
기 계	14	0	0	0
승 강 기	6	0	0	0
조 경	6	0	0	0
소 계	62	0	0	0

○ 특이사항 없음

□ 향후 추진 계획

○ 월동기 추진기간(‘21.11.15. ~  ‘22.3.15.) 중 시설물 수시점검 및 조치

붙임 1. 2021년 서울새활용플라자 동절기 대비 특별 안전점검 계획 1부.

2. 2021년 서울새활용플라자 동절기 대비 특별 안전점검 결과보고 1부.

3. 분야별 안전점검 체크리스트 1부.

4. 점검 사진 1부.  끝