	중랑소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-5348(2021.10.5.)호「2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제조사․정비 계획(알림)」

나. 망우119안전센터-4124(2021.10.8.)호「2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제조사․정비 자체         계획 보고」

2. 망우119안전센터 2021년 하반기 소방용수시설 일제조사」정비 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2021. 11. 2.(화) ~ 11. 18.(목)

나. 조사대상 : 614개소(소방용수시설 579, 저수조1, 비상소화장치34)

다. 조사결과 : 양호 595, 불량 6(스핀들 3, 몸통파손 1, 매몰 2), 임시폐전 13

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황 1부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	이상덕		1팀장	구본철		센터장	11/26 장기석
협조자
시행	망우119안전센터-4832	(		)	접수		(		)
우	02176	서울특별시 중랑구 용마산로 524	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)