“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도시설물 이설 및 노출(매달기)협의 회신 알림

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.『동북선도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)』구간 내 저촉되는 상수도시설물(배수관 D300) 이설 및 노출(매달기)요청건에 대하여 원인자(자체)이설토록 회신하오니 “상수도시설물 이설 승인조건”, “상수도시설물 노출(매달기) 협의조건” 이행 후 시행하시기 바랍니다.

1) 지장물 이설 위치 선정 등

- 공사시행전 반드시 우리사업소와 사전에 착공일 협의 후 시행

- 착공 전 우리사업소 상수도공사 감리업체인 ㈜건양엔지니어링에 통보하여 입회하에 시공(담당 *******************)

2) 원인자 부담금 납부 요청

- 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등에 대하여는 “서울특별시수도이설등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례”에 의거하여 부과 예정이오니 착공 전 납부 바랍니다.

3) 기타

- 관망도(GIS) 및 지하매설물정보시스템과 상이 할 수 있으므로, 확인굴착(줄파기)을 통해 확인된 관로 이설(향후 공사 중 발견되는 관로는 우리사업소와 재협의 요청)

- 이설과 관련된 제반 서류(착공계, 준공계 등)는 반드시 해당 기일 준수

붙임  1. 상수도시설물 이설 승인조건 1부.

2. 상수도시설물 노출(매달기) 협의조건 1부.

3. 건설공사 시공 관리대장 1부.

4. 시설물 속성자료 제출 양식(별도송부) 각 1부.

5. 상수도 관로대장(별도송부).  끝.

	북부수도사업소장
수신자	주식회사 호반산업,(주)건양엔지니어링
주무관	이한수		시설관리팀장	김성호		시설관리과장	11/26 이태형
협조자
시행	시설관리과-20197	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	3146-3392	/전송	3146-3439	/		/	부분공개(5)