문서번호	기전과-8318
결재일자	2021. 11. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
강혜지		11/26 代문준호
협 조

2021년 하반기

도로시설물 자체 안전점검 지적사항 결과보고

2021. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

2021년 하반기

도로시설물 자체 안전점검 지적사항 결과보고

2021년 하반기 도로기전시설물 자체 안전점검 실시 후 지적사항에 대한 조치결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 2021년 하반기 도로시설물 자체 안전점검 지적사항 조치 결과 제출 요청

(도로시설과-11790, 2021.11.23.)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2021. 11. 10.(수)

○ 점 검 자 : 도로시설과 3명 **************

○ 점검사항 : 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼 이행 여부 및 배수설비, 조명설비 이상 유무 등

□ 지적사항 및 조치결과

연번	비 고	지적사항	조치결과
1	금호터널	시설현황판 현행화 필요	현행화 완료(11.25)
2	서울숲1,2지하차도	조명등 일부 부점등	컨버터 교체 완료(11.18)

□ 행정사항

○ 지적사항 조치결과 제출(→ 도로시설과) : 2021. 11. 30.(화)까지

붙임  도로시설물 기전설비 점검 지적사항 조치결과 1부.  끝.