복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	강창권	전결 11/26 김태돈

위험물 취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 11. 26.

보고자: 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 11. 26.(금) 13:30~14:30

건    명

위험물취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과 보고(독산*****)

내용

1. 민원접수-7640(2021.11.26.)호「위험물취급소 변경허가신청서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상    호: *******

나. 설 치 자: *****

다. 설치장소: ***********************

라. 내     용

대 상 명	변경내용		비고
독산고개주유소	변경전(지하탱크)	변경후(지하탱크)
	휘발유 40000L * 2기 경유 40000L * 2기 등유 4000L * 1기	휘발유 40000L * 3기 경유 40000L * 1기 등유 4000L * 1기
	※ 경유-휘발유용 고정식 4복식 셀프용 주유설비 1대 위치변경 설치(송유배관 연결설치 포함) ※ 등유용 고정식 2복식 급유설비 1대 위치변경 설치 ※ 사무실에 셀프주유소 용도 감시대 설치

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제6조 및 같은 법 시행규칙 제37조(주유취급소의기준) 규정에 적합하므로 변경허가신고 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  변경허가신청 현장확인 사진 1부.  끝.