문서번호	정수과-12349
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김석규		代소병춘	11/29 권선조
협조	주무관		강태환
	주무관		김종호

‘21년 4분기 동절기(한파) 대비 민관합동 취·정수장 고압가스 안전점검 계획

2021. 11.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

‘21년 4분기 동절기(한파) 대비 민관합동

취·정수장 고압가스 안전점검 계획

2021년 동절기(한파)를 대비 고압가스시설(염소 등)에 대한 안전점검을 실시하여 가스안전사고를 사전에 예방하고자 함

□ 추진배경(필요성)

❍ 수질과-10303(‘21.11.17,취·정수센터 고압가스시설 안전점검 계획 알림) 관련

❍ 정수센터 고압가스설비(도심내 위치) 사고 시 유독가스 누출 등 대형사고 우려

❍ 염소가스는 수돗물 생산에 필수 약품으로 공급중단 시 심각한 상황 발생

□ 추진근거

❍ 고압가스안전관리법 제16조의2(정기검사 및 수시검사)

❍ 정수센터 안전점검 실시방법 개선(생산과리과-9760호,’20.09.28.)

❍ 2021년 정수센터 고압가스시설 및 ISO 운영관리 점검계획(수질과-12383호,‘20.12.21.)

□ 시설현황

【 표1. 영등포 취·정수장 염소투입설비 현황 】

	기화기	진공조절기	염소투입기	워터챔프	인젝터	중화설비
취수장	4	4	12	4	13	2
정수장	2	2	4	2	2	1

□ 추진계획

❍ 점검개요

- 점검기간 : ’21.11.22.~12.03.

- 점검대상 : 취·정수센터 고압가스시설(염소)

- 점검방법 : 민관합동 점검실시(정수센터, 외부전문가)

※ 민관합동안전점검단을 활용하여 점검(붙임2. 고압가스시설 점검위원 인력풀 명단)

❍ 주요 점검내용

- 동절기 취약 시설물 중점 점검(염소 옥외 배관 등)

- 염소투입설비 정상 가동여부(염소기화기, 진공조절기 등)

- 염소 누출시 가스감지기 및 긴급차단밸브 정상작동 여부

- 염소중화설비 적정 가동 여부(가스 누출 시 정상작동 여부 및 가성소다 pH 등)

- 기타 안전표시 부착 및 보호장구 비치 여부 등

□ 행정사항

❍ 고압가스 점검결과 제출(상수도사업본부 향) : ‘21.12.10.(금)까지

❍ 점검 후 외부전문가 수당 지급

붙임: 1. 현장점검표  1부.
2. 고압가스시설 점검위원 인력풀 명단  1부.  끝.