문서번호	시설과-7107
결재일자	2021. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
이승준	윤상섭	11/29 임종훈
협 조

하늘공원 풍력발전기 고정사다리 정비 결과 보고

2021. 11.

서부공원녹지사업소

(시설과)

하늘공원 풍력발전기 고정사다리 정비 결과 보고

하늘공원 풍력발전기 폐쇄 된 점검용 고정식사다리의 사고방지 및 시민의 안전을 위해 정비를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련문서

○ 하늘공원 풍력발전기 고정사다리 폐쇄 계획 (시설과-7062호, 21. 11. 25.)

□ 시설현황

시설물명	용도	높이	수량	설치년도	위치
풍력발전기 고정식사다리	풍력발전기 점검용	20m	5대	2002	하늘공원 풍력발전기

□ 정비결과

○ 건    명: 하늘공원 풍력발전기 고정식사다리 철거

○ 정비내역: 고정식사다리 1단(6m) 5대 제거

※ 풍력발전기 고정식사다리 폐쇄 사용금지 안내문 부착

○ 정비사진

사다리 철거 전	중장비 이용 철거 진행 중
사다리 철거 후	사다리 페쇄 안내문 부착

○ 정비업체: ******************************

○ 소요금액: 금2,420,000원(금이백사십이만원)

○ 집행방법: 일상경비 지출

○ 예산과목: 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경 생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 산하공원 유지관리, 일반운영비, 사무관리비

□ 행정사항

○ 소요 된 정비금액(일상경비)을 지급하고자 함.

- 지급방법: 채주청구에 의거 채주계좌로 입금

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.