코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동작소방서
수신	서 울 특 별 시 장(소방감사담당관)
(경유)
제목	91(동작)2021년 소방대상물 정보(특정) 감사 결과 조치요구에 따른 조치 결과 제출

1. 관련근거

가. 소방행정과-11024(2021.11.10.)호「2021년 소방대상물 정보(특정)감사 결과     조치요구에 따른 조치 계획」

나. 소방행정과-11662(2021.11.26.)호「2021년 소방대상물 정보(특정)감사     결과 조치요구에 따른 조치 결과 보고」

2. 겨울철 대비 코로나19 장기화 상황에 맞추어 실시한 2021년 소방대상물 정보  (특정)감사 조치요구에 대한 조치결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 조치요구 : 5건(붙임참조)

연번	조치 부서	대상명	지적사상	조치할 사항	조치 결과
212	백 운	청남빌딩	○검색창에서‘청해복지재단’지점명이 ‘91-019’로 표시	-119행정정보시스템과소방 안전지도 현행화 등록	완료
213	백 운	사당어르신 종합복지관	○소방안전지도상 대상물정보 팝업창 소방안전관리자 연락처 미표출	-119행정정보시스템과소방 안전지도 현행화 등록	완료
214	상 도	성심의집 데이케어센터	○소방안전지도상 성심의집 테이케어센터 위치 표시가 상도지하차도로 위치 표시됨	-119행정정보시스템과소방 안전지도 현행화 등록	완료
215	예방과	노량진 수산시장	○수산시장1층B28벽면에 부착된 휴대용 비상조명등 아크릴판 개방 불가	-수산시장 내 휴대용 비상 조명등사용 가능하도록 정비	완료
216	예방과	노량진 수산시장	○2층 약국 및 황제24시 음식점 사이 통로 방화셔터 내려오는 곳에 지상1층에서 3층을 관통하는연결 전선이 설치됨	-비상셔터 내려오는 곳 주위에 수직 관통하는 전선 등 장애물 제거 및 안전조치	완료

붙임  1. 현지조치취합결과(총괄) 1부.

2. 현지조치이행결과(개별) 각1부.  끝.

	동작소방서장
담당자	박귀호		행정팀장	김효중		소방행정과장	11/29 이기주
협조자
시행	소방행정과-11700	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		/전송	02-843-7119	/		/	부분공개(5)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다