아리수품질확인제 수질검사 일보

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	장은희	11/29 박달경

	명에 따라 배수지관말,잔류염소 모니터링 지점 수질검사 등을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2021. 11. 29.
보고자: ********

□ 검 사 자: *******

□ 검 사 일: 2021. 11. 29.(월)

□ 검사내역

구 분	검사 건수	검 사 결 과				비 고
		적합	부적합	염소 부족	기타
품질확인제 추진 (민원, 학교 등)
아리수 음수대 수질검사 (관공서, 공원, 아리수샘터 등)
배수지 수질검사 (수질자동측정기 미설치 배수지 및 배수지 관말(주1회))	3	3
배수지 수질검사 (배수지 정기검사 채수 (분기1회))
법정 수도꼭지 수질검사 (1회/월,18개지점-노후관 2개소 포함)
관말.정체 수질검사	3	3
통수전 수질검사
그 외 기타 (급수시설개량가구,공공시설,중점 등)

끝.