“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	성북구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신(석관동 340-** 외 1)

1. 성북구청 건축과-35250(2021. 11. 27.)호와 관련입니다.

2. ********************* 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청 건에 대하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지 위치: *********************

나. 건  축  주: ***

다. 건축 개요: 지하1층/지상5층, 연면적 676.83m2, 다세대주택(15세대)

라. 급수 여부 및 급수 방식: 급수가능(6층이상 직결급수 불가)

마. 급수 관경: 인입급수관경 D=40mm(가정용)

바. 급수 조건: 붙임의 급수협의 조건 이행 시 급수 가능

3. 아울러, 계량기를 무단으로 철거 또는 이설한 경우 우리시 수도조례 제44조에 의거 과태료 부과 처분예정이며, 계량기 노출, 보호함 훼손 등 관리소홀로 계량기가 동파된 경우 서울시에서 교체 후 계량기 등의 대금과 설치비용을 사용자 등에게 부담함을 알려드립니다.

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	백창진		시설관리팀장	유세종		시설관리과장	전결 11/29 김상웅
협조자
시행	시설관리과-27831	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)