코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	광화문광장추진단장
(경유)
제목	새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계(안) 업무협의 회신(광장공사)

1. 광화문광장추진단-9583(2020.10.30.)호와 관련됩니다.

2. 새로운 광화문광장 조성사업(광장공사)의 기본 및 실시설계(안)에 대하여 다음과 같이 협의 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 협의요청사항

- CCTV 설치 계획 시설물 유지관리 등 검토, 기타 소관업무사항 협의

나. 회신내용

- CCTV는 사각지대가 발생하지 않도록 공사시 유의

- 세종대왕 동상 기단부 대리석 교체 및 이순신장군 동상 기단부 일부 보수 검토 필요

- 해치마당 등 지하로 누수가 발생하지 않도록 조치

- 정화조, 집수정 펌프 수량 확인 및 엘리베이터, 에스컬레이터 지하 펌프 교체

- 광장과 도로 경계부분 차단 방안 강구(현재는 석재 플랜터로 구분)

- 공사일정 및 광장 개방기간 광화문광장 근무자(공무직 포함) 근무공간 확보 등 사전 협의 등.  끝.

	재생정책과장
주무관	방기환		광화문광장관리팀장	황향선		재생정책과장	11/06 백운석
협조자
시행	재생정책과-15051	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화	02-2133-7735	/전송	02-2133-0746	/	gisogiso@seoul.go.kr	/	부분공개(5)