문서번호	기전과-6641
결재일자	2021. 11. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전과장
임효식	11/30 서승완
협 조
	주무관		공혜성

터널 및 지하차도 기전시설물 고장발생 및 점검결과 보고(광센서중계기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  11.

가

강서도로사업소

(기전과)

터널 및 지하차도 기전시설물

고장발생 및 점검결과 보고

서부트럭터미널앞 지하차도의 방재설비 중 광센서중계기의 이상이 발생하여 점검하고 결과를 보고합니다.

2021. 11. 29.(월)

보고자 : 공업(전기)9급 임효식

1. 고장발생장소 : 서부트럭터미널앞 지하차도 관리실

2. 고장발생일자 : 2021. 11. 29.(월)

3. 고장발생 장비현황

가. 장 비 명 : R형 광센서중계기(SIEMENS TDS-240)

나. 장비용도 : 지하차도 화재신호를 관리실 수신기에 전송

4. 고장발생 보고내용

: 광센서중계기 부팅 불량

5. 조치사항

: 현재 상태 유지 중임.

6. 보고자 의견

: 전문업체의 진단 및 수리(지멘스(주) 080-9897-119)

7. 고장발생 장비사진

광센서중계기 디스플레이, 제어부

광센서중계기 내부

광센서중계기 취급설명서, 제원

끝.