내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 하반기 소방용수시설 일제정밀조사 결과 보고(종합운동장)

1. 관련문서

가. 소방활동 자료조사 등에 관한규정 제4장 소방용수·지리조사(소방청 훈령)

나. 재난관리과-6873(2021.10.8.)호 “2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제정밀조사 계획 알림”

다. 종합운동장119안전센터-4945(2021.11.25.)호 “2021년 하반기 소방용수시설   일제정밀조사 자체계획 수정 보고”

2. 위와 관련, 종합운동장119안전센터 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설에 대한 일제정밀조사 및 정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상: 관내 소방용수시설 294개소

- 소화전 291(지상식 73, 지하식 218), 급수탑 1, 비상소화장치 2(일체형2)

나. 기 간: 2021. 11. 10.(수) ~ 11. 25.(목)

1) 1팀: 2021. 11. 25.(목)

2) 2팀: 2021. 11. 10.(수) ~ 11. 11.(목)

3) 3팀: 2021. 11. 16.(화) ~ 11. 17.(수)

다. 결 과

총계 (294개소)		소화전			급수탑	비상소화장치
		합계	지상식	지하식
양호	286	283	72	211	1	2
불량	8	8	1	7	0	0

붙임  1. 2021년 하반기 소방용수 일제조사 결과(종합운동장) 1부.

2. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황(종합운동장) 1부.

3. 2021년 하반기 소방용수 일제조사 의용소방대 소방활동기록부(종합운동장) 1부.  끝.

	종합운동장119안전센터장
담당자	국연정		진압2팀장	代박종화		119안전센터장	11/30 박규수
협조자
시행	종합운동장119안전센터-5013	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5214	/전송	02)417-0119	/	kyj5901@seoul.go.kr	/	부분공개(7)