문서번호	시설관리과-20117
결재일자	2021. 11. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
성동제		代박덕현	11/30 이준호
협조

누수피해 발생 보고서

************

2021. 11.

누수 피해 발생보고서(**********)

****************로부터 누수 피해 발생 민원이 접수되어

현장조사 후 조치계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 현    황

□ 위      치 : ***************************

□ 피  해  자 : **********************)

□ 접수 내 역 : 2021.11.02. 건물 내 지하 누수로 옥내누수진단 접수 후 현장확인결과 계량기 인입관(옥외)누수로 당일 누수복구공사 시행함

□ 누수 원 인 : 해당 위치 계량기 인입관 노후로 누수되어 건물내부 지하로 누수된 수돗물이 유입되어 피해 발생

□ 조사결과

□ 피해자 의견 및 피해내역

- 3개월간 누수 피해를 받았으며, 당시 장마로 인해 빗물 유입으로 인지

- 계량기 인입관 누수로 상부의 고인물이 건물내부 지하에 유입되어 누수피해발생하였으며 인입관 교체공사 및 건물내부 지하에 고인물을 제거하니 누수가 멎음

- 그간 누수로 인해 육체적 피해와 정신적 피해 발생

□ 보고자 의견

- 현장 조사결과 인입관 누수부위 하단이 건물 내부 누수발생지점과 동일선에 있어 수돗물 유입으로 봄

현장 사진

- 또한, 해당 건물 수질팀 동행하 하수물 유입 가능성 수질검사를 실시 하였으나  유입과정에서 각종 오염물로 인해 판별 불가함

□ 조치 계획

□ 위와 같은 피해상항을 상수도사업본부에서 가입한 한국지방재정공제회에 보험사고를 접수하여 상기 누수피해민원을 처리코자 합니다.

붙 임 : 1.누수복구 작업완료보고서 1부  끝.