문서번호	도로보수과-6761
결재일자	2021. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
임정묵		代정상수	11/30 김용제
협조

2021년 동절기 대비 도로사면 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 11.

강서도로사업소

(도로보수과)

2021년 동절기 대비 도로사면 안전점검 결과보고

2021년 동절기 대비하여 도로사면 안전점검을 실시한 결과를 토대로 위험요인 제거 및 보수‧보강 실시로 안전사고를 예방하고자 함.

Ⅰ	관련근거

□ 2021년 동절기 대비 도로사면 안전점검 추진계획 통보

[도로관리과-14941호(2021.10.26.)]

□ 2021년 동절기 대비 도로사면 안전점검 실시계획

[도로보수과-6500호(2021.11.23.)]

Ⅱ	도로사면(옹벽) 현황

□ 점검시설 구분(총 25개소) ※ 붙임 1 참조

❍ 법정 시설물 : 5개소

- 시설물 안전관리에 관한 특별법 대상 3개소

- 급경사지 재해예방에 관한 법 대상 1개소

❍ 법정 외 시설물 : 20개소

Ⅲ	점검결과

□ 점검기간 : ’21. 11. 23. ~ ’21. 11. 30.

□ 점검방법

❍ 점검반 편성 : 3개조 운영(2인 1조 편성)

❍ 점 검 방 법 : 도로사면(옹벽) 점검표에 의한 육안점검

❍ 중점 점검사항

- 균열발생, 누수, 백태, 층 분리 및 박락 등 손상여부

- 인장균열, 침하 및 배부름 발생 여부

- 배수시설 기능 유지 상태 및 기타 안전사고 위험요인 점검 등

□ 지적사항 : ※ 붙임 2 참조

연번	위 치	지적사항	비 고
1	**************	*****************	*************************
2	*******************	*****************	*************************
3	*************	*****************	*************************

Ⅳ	조치계획

❍ 3개소 외 특이사항 발견 못함

❍ 경미한 균열발생은 지속적으로 관찰

❍ 안전점검결과 시스템 입력 조치 : FMS, NDMS

붙임  1. 점검대상 도로사면 안전점검 결과 지적 및 조치계획  1부.

2. 점검결과 조치계획 1부.

3. 도로사면 안전점검표 1부.  끝.