	은평소방서
수신	은린개발주식회사(주)
(경유)
제목	「구산동 191-10 외 7필지」공사로 인한 비상소화장치(76호) 이설 요청에 따른 의견 회신

1. 소방업무에 협조해 주시는 귀 회사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 구산동-2111-0003(2021.11.22.)호『「구산동 191-10외 7필지」소화전 이설에 관한 건』과 관련 비상소화장치(76호) 이설 요청에 따른 의견을 다음과 같이 회신합니다.

가. 대    상 : 비상소화장치 1개소[76호, 일체형(호스릴, 소화전 317083호)]

나. 검토의견 :「구산동 191-10 외 7필지」공사로 인해 도로가 넓어짐에 따라 비상소화장치(76호)는 해당 공사건물과 도로 접경에 원인자부담으로 이설

※ 이설 공사 여건에 따라 위치 조정 가능하며, 조정 시 협의 후 진행

3. 비상소화장치 이설 후에는 소방서에서 검수가 이루어질 수 있도록 문서로 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 구산동 191-10 외 7필지 소화전 이설에 관한 건 1부.

2. 이설 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	김형진		대응총괄팀장	代차기영		재난관리과장	11/30 김기원
협조자
시행	재난관리과-7013	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-6981-6044	/전송	02-6981-6018	/	evollaer4@seoul.go.kr	/	부분공개(5)