주택용 소방시설은 의무입니다.
	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	접촉사고에 의한 소방용수시설 파손 보고

1. 2021년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”와 관련입니다.

2. 신림119안전센터 접촉사고에 의한 소방용수시설 파손이 있어 다음과 같이 보고합니다.

가. 신고내용 : 신고자(******************)가 자동차에 의해 소화전이 파손되는 것을 목격하고 119에 신고함

나. 확인내용

일시	지령번호	장소	내용	확인자	소화전 번호	비고
2021.11.30.(화) 11:45경	************	관악구 관천로 74 앞	해당 지번 앞 지상식 소화전이 차량에 의해 파손된 것을 확인하고 안전사고 우려 절단 회수함	위. 표성종 위. 이광복 위. 이득영	지상식 678호	********************

다. 사고자 인적사항

이름	연락처	차종	차량번호
***	*************	***	*******

라. 조치계획 : 사고자 보험처리

보험사	접수번호	담당자	연락처
****	**************	***	*************

붙임  사고 소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

	신림119안전센터장
담당자	이광복		진압2팀장	代표성종		119안전센터장	11/30 현동욱
협조자
시행	신림119안전센터-5214	(		)	접수		(		)
우	08706	서울특별시 관악구 봉천로 202 (신림동)신림119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-874-0119	/전송	02-878-2069	/	wkdb815@seoul.go.kr	/	부분공개(5)