	양천소방서
수신	양천구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축물 표시변경 신청에 따른 협의 결과 회신(목5동 911-*)

1. 양천구청 건축과-25819(2021.11.30.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 협의 요청하신 대상물에 대한 검토 결과를 아래와 같이 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치 : *************

나. 건 축 주 : *********

다. 건물규모 : **************************

라. 용    도 : *************************

마. 건축구분: 건축물 표시변경(용도변경)

******************************

바. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구, 스프링클러설비, 옥내소화전설비, 물분무등소화설비

2) 경보설비: 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 자동화재속보설비

3) 피난구조설비: 유도등, 비상조명등

4) 소화활동설비: 해당없음

5) 소화용수설비: 연결송수관설비

사. 소방시설업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대 표 자	기 술 자
** **	******	****************** *************	***************	***

아. 검토결과: ******

3. 안내사항

가. 피난,방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

나. 착공신고는 소방관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 시공이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며,

다. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항(붙임2)을 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시기 바라며, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가동의서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	최승진		예방팀장	변두남		예방과장	전결 11/30 원병연
협조자
시행	예방과-16752	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 3층 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8672	/전송	02-6981-8679	/	lotuschoi7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)