코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 보고(숭인)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6770(2021. 10. 12)호 「2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림」

나. 숭인119안전센터-4358(2021. 10. 15)호 「2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고」

2. 위와 관련 숭인119안전센터 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제조사·정비 결과를

아래와 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2021.  10.  26.(화) ~ 11.  25. (목)

나. 조사대상 : 소화전 624개, 비상소화장치함 65개, 급수탑 1개, 저수조 2개.

다. 조사내용 : 숭인119안전센터 각 팀별 소방용수담당 직원과 의용소방대 합동조사 실시

고장소방용수 (8개소)		도색대상 소방용수 (91개소)		비 고
지상식	지하식	지상식	지하식	□붙임참조□
2개소	6개소	8개소	83개소

붙 임  1. 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 1부.

2. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황 1부.

3. 고장 소방용수시설 내역(사진 및 위치도) 1부.

4. 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 도색 및 보온 대상 1부.

5. 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 조사 결과 1부.

6. 소방용수시설 일제점검 의용소방대 동원 현황 1부.

7. 소방용수시설 일제점검 의용소방대 출석부(체온) 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	김우경		3팀장	임달순		센터장	12/01 김중우
협조자
시행	숭인119안전센터-5055	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 (숭인동) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	부분공개(6)